环境污染突发事件应急能力

①全副着装准备进入现场

②及时疏散抢救现场受伤人员

③寻找关闭有毒有害物质泄漏源

④实施事故现场监测污染评估

实验室安全管理硬件支持系统

1、电源安全支持系统

为保证仪器安全实施安全供电原则：

分楼层控制原则；

照明、空调、加热设备、大型贵重仪器 分路控制原则；

实验室间控制原则；

电路安全专人专管原则。

2、实验室通风系统

按实验室功能要求应配置通风系统

对实验分析室整体通风采用顶吸式或侧吸式实行大功率强制抽风：

实验配置安全自动报警通风厨柜，便于易挥发的有毒有害物质配制：

大型仪器在关键部位上方设置分析时释放的有毒有害气体吸风罩：

实验室废液收集废水外排初处理

废液的收集

对实验室的废试剂应集中收集，实行统一处理。

废液不得直接倒入下水道，应集中收集：